## Sheet1
Bland-Altman Plot
Plotting the difference in measurements between different measurment techniques
A | B | Average | Difference
13 | 40 | 26.5 | -27 | Bias (Mean Difference) | 1.0952 | X-Axis | Upper LoA | Lower LoA | Bias
41 | 32 | 36.5 | 9 | Standard Deviation of Differences | 23.0427 | 5.5 | 40.0374 | -37.8469 | 1.0952
30 | 34 | 32 | -4 | Upper Limit or Line of Agreement LoA (x̅+1.69s) | 40.0374 | 39 | 40.0374 | -37.8469 | 1.0952
49 | 23 | 36 | 26 | Lower Limit (x̅-1.69s) | -37.8469
24 | 46 | 35 | -22
6 | 50 | 28 | -44
27 | 13 | 20 | 14
32 | 43 | 37.5 | -11
47 | 22 | 34.5 | 25
25 | 6 | 15.5 | 19
11 | 2 | 6.5 | 9
39 | 16 | 27.5 | 23
34 | 18 | 26 | 16
36 | 21 | 28.5 | 15
10 | 47 | 28.5 | -37
19 | 48 | 33.5 | -29
24 | 3 | 13.5 | 21
38 | 34 | 36 | 4
26 | 18 | 22 | 8
24 | 46 | 35 | -22
10 | 43 | 26.5 | -33
47 | 31 | 39 | 16
2 | 27 | 14.5 | -25
34 | 10 | 22 | 24
23 | 49 | 36 | -26
19 | 13 | 16 | 6
3 | 8 | 5.5 | -5
31 | 41 | 36 | -10
4 | 30 | 17 | -26
22 | 1 | 11.5 | 21
34 | 20 | 27 | 14
47 | 8 | 27.5 | 39
34 | 39 | 36.5 | -5
44 | 24 | 34 | 20
1 | 38 | 19.5 | -37
42 | 1 | 21.5 | 41
37 | 5 | 21 | 32
40 | 11 | 25.5 | 29
25 | 47 | 36 | -22
11 | 1 | 6 | 10
24 | 22 | 23 | 2
2 | 14 | 8 | -12